## Foglio1
Caratteristica tensione-corrente di una lampadina, di un resistore, della loro serie.
Dati di Listori, Mariani, Fazzi, Tongiani., 2C 9feb2008
Tabella delle misure |  |  | Tabella di elaborazione dati
Corrente | Tensione |  | Resistenza |  | BipolCompost
| Resistor | Lamp | Resistor | Lamp | Tens | Resist
mA | volt | volt | ohm | ohm | volt | ohm
I | DV | DV | RR | RL | DV | RRsL
0 | 0 | 0 |  |  | 0
80 | 0.08 | 0.5 | 1 | 6.25 | 0.58 | 7.25
110 | 0.11 | 1 | 1 | 9.0909 | 1.11 | 10.0909
140 | 0.15 | 1.5 | 1.0714 | 10.7143 | 1.65 | 11.7857
160 | 0.17 | 2 | 1.0625 | 12.5 | 2.17 | 13.5625
180 | 0.19 | 2.5 | 1.0556 | 13.8889 | 2.69 | 14.9444
200 | 0.21 | 3 | 1.05 | 15 | 3.21 | 16.05
220 | 0.23 | 3.5 | 1.0455 | 15.9091 | 3.73 | 16.9545
240 | 0.24 | 4 | 1 | 16.6667 | 4.24 | 17.6667
[6 empty] | Scala | x=DV | y=I
[7 empty] | volt | mA
[6 empty] | 1 cm: | 0.5 | 20
Ci siamo fermati a 4 volt sulla lamp, rinunciando al previsto 4,5 poiche' sembrava cosi' luminosa da essere sul punto di fondersi. A 0,5 V lamp e' gia' luminosa, appena appena. La resistenza e' di 1 ohm. Per la comodita' di avere le curve piu' separate, si puo'scegliere maggiore, direi da 2 ai 5 ohm.
Conclu: Nel campo di variabilita' esplorato, risulta: (CTC Caratteristica Tensione-Corrente) | CTC | TC | Resistenza +--------------+-------------------+------------ resistore: | lineare | proporzionali, | costante lampada : | non lineare | non proporzionali | aumenta La resistenza della lamp aumenta all'aumentare di TC (Tensione e Corrente).
Compito: fare il grafico, con la scala qui indicata. E' grande il doppio di quello qui.
Sensibilita': amperometro: 10 mA; voltmetro: 0,01 V. Pero' i dati del voltmetro sono stati per comodita' arrotondati in fase di lettura al decimo, cioe' la sensibilita' e' stata ridotta a 0,1 V.
Questa eperienza e' stata fatta con la tensione pulsante del banco. Avrei voluto farla con la corrente alternata, ma i multimetri a disposizione, quelli grigi, non avevano le portate basse di voltaggio, solo 250 e 750.

## F12
Caratteristica tensione-corrente di una lampadina, di un resistore, della loro serie.
Dati grezzi. 13feb2009 2AT
| Tabella delle misure |  |  |  | Tb elaboraz dati al volo
| Tensione |  | Corrente |  | R.enza
| Resistor | Lamp |  |  | R.ore
| mV | mV | mA |  | ohm
Rvar | DV | DV | I | Note | RR
Variazione a grandi passi.
0 | 440 | 2740 | 220 | 20A 20V | 2 | 6.2273
1 | 420 | 2470 | 210 | 20A 20V | 2 | 5.881
10 | 310 | 1340 | 144.1 | 200mA 2V | 2.1513 | 4.3226
100 | 66.7 | 72 | 33.2 | spenta | 2.009 | 1.0795
1000 | 7.3 | 5.6 | 3.6 |  | 2.0278 | 0.76712
Sequenza variando il resistore variabile di 1 in 1
2 | 392 | 2140 | 194.6 |  | 2.0144 | 5.4592
3 | 378 | 2000 | 186.9 |  | 2.0225 | 5.291
4 | 364 | 1868 | 180.6 |  | 2.0155 | 5.1319
5 | 351 | 1724 | 175 |  | 2.0057 | 4.9117
6 | 340 | 1630 | 169.1 |  | 2.0106 | 4.7941
7 | 330 | 1528 | 163.7 |  | 2.0159 | 4.6303
8 | 319 | 1432 | 158.6 |  | 2.0113 | 4.489
9 | 309 | 1342 | 153.5 |  | 2.013 | 4.343
Sequenza variando il resistore variabile di 10 in 10
20 | 227 | 684 | 112.6 | accesa debole | 2.016 | 3.0132
30 | 183 | 350 | 90.9 | spenta | 2.0132 | 1.9126
40 | 150 | 177 | 74.3 |  | 2.0188 | 1.18
50 | 126 | 124 | 62.5 |  | 2.016 | 0.98413
60 | 107 | 95.2 | 53.4 |  | 2.0037 | 0.88972
70 | 93.7 | 86.4 | 46.6 |  | 2.0107 | 0.92209
80 | 83.3 | 74.2 | 41.4 |  | 2.0121 | 0.89076
90 | 75.1 | 65.4 | 37.4 |  | 2.008 | 0.87084
100 | 68.2 | 58.4 | 33.9 | s10da10 | 2.0118 | 0.8563
A posteriori mi rendo conto di aver scelto una pila scarica. All'inizio ho verificato che la pila funzionasse, e cosi' gli altri apparati, una verifica degli apparati per non avere sorprese, pero' non mi sono accorto che la luminosita' non era bella intensa, la lamp ben accesa.
Le misure ripetute non sono state riottenute esattamente, perche'? Oltre le cause sempre presenti, es i contatti variabili, qui c'e' la lampadina che si trova in una situazione di accensione variabile, quindi di temperatura variabile, quindi di resistenza variabile. E' anche rispetto a questo comportamento che proviamo a interpretare la variabilita'. Consideriamo il caso: la misura da 100 ohm e' stata ripetuta 2 volte: 1 sola resistenza da 100 o 10 da 10 in serie, a cosa e' dovuto il diverso risultato?
Voltmetro e amperometro sono stati usati al massimo della sensibilita' consentita, cambiando opportunamente scala. Gli strumenti sono 3, per cui le scale a cui badare sono 3.
Come organizzare le tante misure? Una possibilita' e' di farle in sequenza di crescita della variabile causa, ma preferisco fare a 2 livelli: prima a grandi passi e poi un raffinamento, eventualmente a piu' livelli. Qui il controllo piu' semplice e' variare secondo le diverse decadi di resistenza.
E' comodo osservare il rapporto tra i numeri dati dagli strumenti. Il rapporto tra le tensioni in serie e' uguale al rapporto tra le resistenze.
La misura fatta con la corrente minore, cioe' quella con inserita la resistenza da 1 kohm, e' fatta a seguire quelle con lamp ben accesa, e quindi probabilmente la lamp era calda; da cio' segue che la misura della resistenza della lamp non e' "a freddo"; e' risultata essere 1,56 ohm, ma misurata a freddo dovrebbe risultare minore.
Vlamp /Vres
MarcoBrando: la tensione della lamp e' "scesa sotto" quella della resistenza. D: In quale stato-fase avviene?
Curiosita'. Determinare la tensione-corrente di soglia di accensione. I tempi di raffreddamento-riscaldamento, cioe' i tempi per raggiungere un nuovo equilibrio termico stazionario.

## F13
Caratteristica tensione-corrente di una lampadina, di un resistore, della loro serie.
Grafico "a grandi passi" | [6 empty] | Grafico "a piccoli passi"
[12 empty] | Tabella delle misure |  |  | Tabella di elaborazione dati
[12 empty] | Corrente | Tensione |  | BipolCompost
[13 empty] | Resistor | Lamp | Tens
[12 empty] | mA | mV | mV | volt
[11 empty] | Rvar | I | DV | DV | DV
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1000 | 3.6 | 0.0073 | 0.0056 | 0.0129
[11 empty] | 100 | 33.2 | 0.0667 | 0.072 | 0.1387
[11 empty] | 10 | 144.1 | 0.31 | 1.34 | 1.65
[11 empty] | 1 | 210 | 0.42 | 2.47 | 2.89
[11 empty] | 0 | 220 | 0.44 | 2.74 | 3.18
Tabella delle misure
[12 empty] | Corrente | Tensione |  | BipolCompost
[13 empty] | Resistor | Lamp | Tens
[12 empty] | mA | mV | mV | volt
[11 empty] | Rvar | I | DV | DV | DV
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Dati ordinati secondo la tensione crescente. | [6 empty] | Grafico "zona ginocchio" |  |  |  | 100 | 33.9 | 0.0682 | 0.0584 | 0.1266
| Tabella delle misure |  |  | Tb elaboraz dati | [6 empty] | 90 | 37.4 | 0.0751 | 0.0654 | 0.1405
| Tensione |  | Corrente | Resistenza |  | BipComp |  |  |  |  | 80 | 41.4 | 0.0833 | 0.0742 | 0.1575
| Resistor | Lamp |  | Resistor | Lamp | Tens |  |  |  |  | 70 | 46.6 | 0.0937 | 0.0864 | 0.1801
| volt | volt | mA | ohm | ohm | volt |  |  |  |  | 60 | 53.4 | 0.107 | 0.0952 | 0.2022
Rvar | DV | DV | I | RR | RL | DV |  |  |  |  | 50 | 62.5 | 0.126 | 0.124 | 0.25
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 | 74.3 | 0.15 | 0.177 | 0.327
1000 | 0.0073 | 0.0056 | 3.6 | 2.0278 | 1.5556 | 0.0129 |  |  |  |  | 30 | 90.9 | 0.183 | 0.35 | 0.533
100 | 0.0682 | 0.0584 | 33.9 | 2.0118 | 1.7227 | 0.1266 |  |  |  |  | 20 | 112.6 | 0.227 | 0.684 | 0.911
90 | 0.0751 | 0.0654 | 37.4 | 2.008 | 1.7487 | 0.1405 |  |  |  |  | 10 | 144.1 | 0.31 | 1.34 | 1.65
80 | 0.0833 | 0.0742 | 41.4 | 2.0121 | 1.7923 | 0.1575
70 | 0.0937 | 0.0864 | 46.6 | 2.0107 | 1.8541 | 0.1801
60 | 0.107 | 0.0952 | 53.4 | 2.0037 | 1.7828 | 0.2022 |  |  |  |  | 8.0065
50 | 0.126 | 0.124 | 62.5 | 2.016 | 1.984 | 0.25
40 | 0.15 | 0.177 | 74.3 | 2.0188 | 2.3822 | 0.327
30 | 0.183 | 0.35 | 90.9 | 2.0132 | 3.8504 | 0.533
20 | 0.227 | 0.684 | 112.6 | 2.016 | 6.0746 | 0.911
10 | 0.31 | 1.34 | 144.1 | 2.1513 | 9.2991 | 1.65
9 | 0.309 | 1.342 | 153.5 | 2.013 | 8.7427 | 1.651
8 | 0.319 | 1.432 | 158.6 | 2.0113 | 9.029 | 1.751
7 | 0.33 | 1.528 | 163.7 | 2.0159 | 9.3341 | 1.858
6 | 0.34 | 1.63 | 169.1 | 2.0106 | 9.6393 | 1.97
5 | 0.351 | 1.724 | 175 | 2.0057 | 9.8514 | 2.075
4 | 0.364 | 1.868 | 180.6 | 2.0155 | 10.3433 | 2.232
3 | 0.378 | 2 | 186.9 | 2.0225 | 10.7009 | 2.378
2 | 0.392 | 2.14 | 194.6 | 2.0144 | 10.9969 | 2.532
1 | 0.42 | 2.47 | 210 | 2 | 11.7619 | 2.89
0 | 0.44 | 2.74 | 220 | 2 | 12.4545 | 3.18
| Posizione delle misure sulla scala, in cm. | [6 empty] | Scala | x | y
| Tensione |  | Corrente |  |  | BipComp |  | 1 cm: | 0.25 | 20
| Resistor | Lamp |  |  |  | Tens
| 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1000 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0.1
100 | 0.3 | 0.2 | 1.7 |  |  | 0.5
90 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |  |  | 0.6
80 | 0.3 | 0.3 | 2.1 |  |  | 0.6
70 | 0.4 | 0.3 | 2.3 |  |  | 0.7
60 | 0.4 | 0.4 | 2.7 |  |  | 0.8
50 | 0.5 | 0.5 | 3.1 |  |  | 1
40 | 0.6 | 0.7 | 3.7 |  |  | 1.3
30 | 0.7 | 1.4 | 4.5 |  |  | 2.1
20 | 0.9 | 2.7 | 5.6 |  |  | 3.6
10 | 1.2 | 5.4 | 7.2 |  |  | 6.6
9 | 1.2 | 5.4 | 7.7 |  |  | 6.6
8 | 1.3 | 5.7 | 7.9 |  |  | 7
7 | 1.3 | 6.1 | 8.2 |  |  | 7.4
6 | 1.4 | 6.5 | 8.5 |  |  | 7.9
5 | 1.4 | 6.9 | 8.8 |  |  | 8.3
4 | 1.5 | 7.5 | 9 |  |  | 8.9
3 | 1.5 | 8 | 9.3 |  |  | 9.5
2 | 1.6 | 8.6 | 9.7 |  |  | 10.1
1 | 1.7 | 9.9 | 10.5 |  |  | 11.6
0 | 1.8 | 11 | 11 |  |  | 12.7
Rapporto tra la resistenza a caldo a regime, e la resistenza a freddo. 12,45/1,56 = 8 volte. Nel caso particolare qui, resistenza del resistore e della lampadina si eguagliano circa a DV= 0,125 volt, I=50mA.
Conclu: Nel campo di variabilita' esplorato, risulta: (CTC Caratteristica Tensione-Corrente) | CTC | TC | Resistenza +--------------+-------------------+------------ resistore: | lineare | proporzionali, | costante lampada : | non lineare | non proporzionali | aumenta La resistenza della lamp aumenta all'aumentare di TC (Tensione e Corrente).
c: fare il grafico usando le scale indicate.