AMPEROMETRO del labFis.
L'amperometro e' una delle funzioni del multimetro.
Per predisporre il multimetro come amperometro:
1) Scegliere le boccole da usare
2) Selezionare la funzione ruotando il selettore.

---
Le BOCCOLE DA USARE:
1) COM (siglata COMune)
2) boccola mA (milli-ampere), o boccola 20Amax, a seconda della portata che si vuol usare.
Per sicurezza useremo la portata massima: boccola 20Amax, a discapito della sensibilità.
COM e' il polo di riferimento -.
L'altro e' il polo esploratore +.
La corrente è misurata positiva se entra dal polo +. Viceversa, cioe' esce, e' misurata negativa.

---
SELEZIONARE FUNZIONE del multimetro.
Per sicurezza useremo la portata massima, a discapito della sensibilità.
Posizionare il selettore su:
20 A corrente continua
A= e' il simbolo
        “ampere in corrente continua”
Per maggiore chiarezza abbiamo foto.

---
Amperometro. Simbolo.
La corrente e' misurata positiva se entra dal polo +. Viceversa e' misurata negativa.
Volendo si puo' indicare cosi' i puntali del multimetro. Per semplicita' di disegno si puo' intendere che il simbolo dello strumento sia comprensivo dei suoi puntali, cioe' della sua capacita' di connessione.
A

---
Per misurare la corrente che attraversa un polo, usando un amperometro a inserzione ...

---
SCOLLEGARE il polo di cui vuole misurare la corrente.

---
Collegare l’amperometro: 1 polo al polo voluto, e ...

---
e l'altro polo al punto cui il polo era collegato.

---
Versione vecchia.

---
Un amperometro a inserzione, va' collegato in serie al polo di cui si vuole misurare la corrente.