## F0
Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

	x	y	Pc peso campione ≡ dichiarato ≡ nominale / Pm peso misurato / N numero progressivo, identificatore di riga
N	Pc	Pm
	N	N
0	0	0
1	0,6	0,6
2	1,1	1,1	Nella tb sono riportati i valori misurati nell'esperimento. / Cmq sia l'ordine col quale sono state fatte le misure: crescendo, decrescendo, o a caso, qui sono riportate in ordine crescente del peso campione.
3	1,6	1,6
4	2,1	2,1
5	2,6	2,6
6	3,1	3,1
7	3,6	3,6				Fatto in laboratorio multimediale / Venerdi 30 ottobre 2009 2a ora. / Classe 1c
8	4,1	4,1

Guardare i foglio seguenti.

## F1
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

		x	y			Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	N	Pc	Pm
		N	N
	0	0	0
	1	0,6	0,6
	2	1,1	1,1
	3	1,6	1,6
	4	2,1	2,1
	5	2,6	2,6
	6	3,1	3,1
	7	3,6	3,6
	8	4,1	4,1

Se il peso misurato e il campione sono uguali, il grafico cartesiano e' una retta, bisettrice.

## F3
	Esercizio

		x	y			Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	N	Pc	Pm
		N	N
	0	0	0
	1	0,6	0,6
	2	1,1	1,1
	3	1,6	1,6
	4	2,1	2,1
	5	2,6	2,6
	6	3,1	3,1
	7	3,6	3,6
	8	4,1	4,1

Inizia qui un esercizio guidato, per: / 1: imparare a usare il foglio di calcolo / 2: come confrontare 2 numeri-misure.						Istruzioni generali. / Dando un'occhiata al foglio successivo, si puo' capire meglio cosa si vuole ottenere, modificando il foglio in corso secondo quanto richiesto dall'esercizio. / Finito l'esercizio descritto in un foglio, passare al foglio successivo.

Fare una griglia quadra. Qui aggiungere la griglia verticale. / 1: clic-dx su area del grafico > Opzioni grafico > Scheda griglia > Asse dei valori (X) > Griglia principale: spunta. OK / Fare le scale uguali. Modif scala Y per farla uguale alla X. / 1: doppio-clic su "Asse dei valori (Y)" > Scheda Scala > Valore massimo: 5; Unità principale: 1. OK.

## F4
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

		x	y			Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	N	Pc	Pm
		N	N
	0	0	0
	1	0,6	0,6
	2	1,1	1,1
	3	1,6	1,6
	4	2,1	2,1
	5	2,6	2,6
	6	3,1	3,1
	7	3,6	3,6
	8	4,1	4,1

Ridimensionare in orizzontale il grafico, per farlo quadro. / Ridimensionare a occhio trascinando il lato dx, stringendo verso sx. / 1: clic su "Area del grafico". Cio' seleziona il grafico, infatti compaiono i quadratini neri di presa-trascinamento. / 2: Portando il puntatore sopra il quadratino di presa al centro del lato dx, compare il puntatore "Doppia freccia orizzontale", che permette di ridimensionare solo in orizzontale, che e' cio' che vogliamo. Non confonderlo-scambiarlo con "Freccia a 4 punte" che serve per spostare. / 3: Stringendo a sufficienza succede che la scala X cambia, siccome e' automatica. Noi vogliamo pero': / Fare le scale uguali. Modif scala X come prima, uguale alla Y. / 1: doppio-clic su "Asse dei valori (X)" > Scheda Scala > Valore massimo: 5; Unità principale: 1

## F5
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

		x	y			Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	N	Pc	Pm
		N	N
	0	0	0
	1	0,6	0,6
	2	1,1	1,1
	3	1,6	1,6
	4	2,1	2,1
	5	2,6	2,6
	6	3,1	3,1
	7	3,6	3,6
	8	4,1	4,1

3 titoli: / - titolo del grafico / - titolo Asse dei valori X / - titolo Asse dei valori Y

Ridimensionare il carattere dei titoli, Poiche' e' cambiato di dimensione, ridimensionando il grafico. / 1: Doppio-clic sul titolo > Scheda Carattere > Casella Dimensione: 10

## F6
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

		x	y			Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	N	Pc	Pm
		N	N
	0	0	0
	1	0,6	0,6
	2	1,1	1,1
	3	1,6	1,6
	4	2,1	2,1
	5	2,6	2,6
	6	3,1	3,1
	7	3,6	3,6
	8	4,1	4,1

Spessore linea grafico: medio, / 1: Doppio-clic sulla linea del grafico > Scheda Motivo > Casella Spessore: 1 prima del massimo / La linea del grafico e' quella che congiunge i punti del grafico, quella blu in questo caso-grafico.

## F7
Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

	x	y			Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
N	Pc	Pm
	N	N
0	0	0
1	0,6	0,6
2	1,1	1,1
3	1,6	1,6
4	2,1	2,1
5	2,6	2,6
6	3,1	3,1
7	3,6	3,6
8	4,1	4,1

Cambiare leggermente il valore del peso misurato, per vedere l'effetto di disallineamento, ma ancora circa rettilineo.

## F8
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

		x	y			Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	N	Pc	Pm
		N	N
	0	0	0
	1	0,6	0,5
	2	1,1	1,2
	3	1,6	1,6
	4	2,1	2,2
	5	2,6	2,7
	6	3,1	3
	7	3,6	3,6
	8	4,1	4,1

	Calcolare la differenza tra il valore misurato ed il campione. La sigla da usare nell'intestazione della colonna e' DP. (leggesi: delta P). D e' la lettera greca delta, che e' usata in fisica per indicare la differenza. Per scriverla occorre una procedura particolare: Menu>... per ora copiare la cella dalla pagina successiva.

Inserire una formula. Ricordare: / 1: Le formule iniziano col segno = / 2: Gli operandi si indicano coi nomi di cella. / In totale: nella cella E6, inserire: =D6-C6 / Ricopiare la formula / 1: La cella attiva sulla cella da ricopiare / 2: Trascinare il quadratino di presa

## F11
Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

	x	y	y-x		Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
N	Pc	Pm	DP
	N	N	N
0	0	0	0
1	0,6	0,5	-0,1
2	1,1	1,2	0,1
3	1,6	1,6	0
4	2,1	2,2	0,1
5	2,6	2,7	0,1
6	3,1	3	-0,1
7	3,6	3,6	0
8	4,1	4,1	0

Calcolare il rapporto tra il valore misurato ed il campione.

## F12
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.

		x	y	y-x	y/x	Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	N	Pc	Pm	DP	Pm/Pc
		N	N	N
	0	0	0	0
	1	0,6	0,5	-0,1	0,8333333333
	2	1,1	1,2	0,1	1,0909090909
	3	1,6	1,6	0	1
	4	2,1	2,2	0,1	1,0476190476
	5	2,6	2,7	0,1	1,0384615385
	6	3,1	3	-0,1	0,9677419355
	7	3,6	3,6	0	1
	8	4,1	4,1	0	1

	Esprimerlo in percentuale in una nuova colonna.

Inserire una formula, / 1: In G7 inserire la formula: =F7 (fare posto spostando grf a dx) / Ricopiare la formula nella colonna / 1: La cella attiva sulla cella da ricopiare / 2: Trascinare il quadratino di presa verso il basso / Cambiare formato alla cella / Menu > Formato > Celle > Scheda Numero > Casella Categoria: Percentuale; Casella Posizioni decimali: 0; OK

## F13
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.
						Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
		x	y	y-x	y/x
	N	Pc	Pm	DP	Pm/Pc	R%
		N	N	N
	0	0	0	0
	1	0,6	0,5	-0,1	0,8333333333	83%
	2	1,1	1,2	0,1	1,0909090909	109%
	3	1,6	1,6	0	1	100%
	4	2,1	2,2	0,1	1,0476190476	105%
	5	2,6	2,7	0,1	1,0384615385	104%
	6	3,1	3	-0,1	0,9677419355	97%
	7	3,6	3,6	0	1	100%
	8	4,1	4,1	0	1	100%

	Calcolare la differenza relativa. / Vedere l'intestazione della colonna dalla pagina successiva.

Inserire una formula, / 1: In H7 inserire la formula: =E7/C7 / Ricopiare la formula nella colonna / 1: La cella attiva sulla cella da ricopiare / 2: Trascinare il quadratino di presa verso il basso

## F14
Dinamometro. Verificare se e' calibrato.
					Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	x	y	y-x	y/x		(y-x)/x
N	Pc	Pm	DP	Pm/Pc	R%	DP/Pc
	N	N	N
0	0	0	0
1	0,6	0,5	-0,1	0,8333333333	83%	-0,1666666667
2	1,1	1,2	0,1	1,0909090909	109%	0,0909090909
3	1,6	1,6	0	1	100%	0
4	2,1	2,2	0,1	1,0476190476	105%	0,0476190476
5	2,6	2,7	0,1	1,0384615385	104%	0,0384615385
6	3,1	3	-0,1	0,9677419355	97%	-0,0322580645
7	3,6	3,6	0	1	100%	0
8	4,1	4,1	0	1	100%	0

Esprimere in percentuale la differenza relativa (or ora calcolata), in una nuova colonna, lasciando inalterato l'originale. / Vedere l'intestazione della colonna dalla pagina successiva.

## F15
	Dinamometro. Verificare se e' calibrato.
						Peso misurato rispetto al campione / Peso campione [N] / Peso misurato dal dinamometro [N]
	Tb dati iniziali		Tb Elaboraz per confrontare i 2 valori.
	x	y	y-x	y/x		(y-x)/x
N	Pc	Pm	DP	Pm/Pc	R%	DP/Pc	D%
	N	N	N
0	0	0	0
1	0,6	0,5	-0,1	0,8333333333	83%	-0,1666666667	-17%
2	1,1	1,2	0,1	1,0909090909	109%	0,0909090909	9%
3	1,6	1,6	0	1	100%	0	0%
4	2,1	2,2	0,1	1,0476190476	105%	0,0476190476	5%
5	2,6	2,7	0,1	1,0384615385	104%	0,0384615385	4%
6	3,1	3	-0,1	0,9677419355	97%	-0,0322580645	-3%
7	3,6	3,6	0	1	100%	0	0%
8	4,1	4,1	0	1	100%	0	0%

	Pc peso campione, dichiarato, nominale / Pm peso misurato / y-x differenza / y/x rapporto / R% rapporto percentuale / (y-x)/x differenza relativa / D% differenza percentuale