## Foglio1
Misura geometrica del volume dei cilindri graduati, e confronto col loro valore nominale.
| Anagrafica |  | Dati nominali |  |  | Geometria del sistema |  |  |  |  | Differenza-confronto |  |  | altezza di 1 tacca
| N | Descrizione | Portata | Sensi- bilità | Vnom | H | Æ | R | A | Vgeo | D=Vgeo -Vnom | DR | D% | HT
|  |  | cm3 | cm3 | cm3 | cm | cm | cm | cm2 | cm3 | cm3 | adimensionale
| A | vetro; base esagonale | 25 | 0.5 | 20 | 7.8 | 1.79 | 0.895 | 2.5152 | 19.6187 | -0.3813 | -0.019065 | -1.9065 | 0.195
| B | vetro; base esagonale | 50 | 1 | 40 | 10.6 | 2.175 | 1.0875 | 3.7135 | 39.3635 | -0.63647 | -0.015912 | -1.5912 | 0.265
| C | plastica; base pentagonale | 100 | 1 | 90 | 16.55 | 2.745 | 1.3725 | 5.915 | 97.8932 | 7.8932 | 0.087702 | 8.7702 | 0.18389
| D | plastica; base pentagonale | 250 | 2 | 230 | 22 | 3.8 | 1.9 | 11.3354 | 249.3788 | 19.3788 | 0.084256 | 8.4256 | 0.1913
| E | plastica; base esagonale | 1000 | 10 | 900 | 30.5 | 6.3 | 3.15 | 31.1566 | 950.2778 | 50.2778 | 0.055864 | 5.5864 | 0.33889
Vnom = volume nominale (= come dichiarato dalla scala del recipiente graduato) H = altezza del volume cilindrico Æ = diametro del volume cilindrico R = raggio del volume cilindrico A = area di base del volume cilindrico Vgeo = volume "geometrico" del volume cilindrico = calcolato tramite la formula V= Ab*H (area di base per altezza)
Voglio confrontare i 2 valori di volume che ho: il volume nominale e il volume misurato geometricamente; sono 2 misure dello stesso volume e non risultano identiche, bensi' leggermente diverse. Si potrebbe ignorare questa diversità, come qualcuno suggerisce, e cio' in certi casi e' opportuno ed e' la cosa da fare, ma qui cio' che si vuole fare e' invece proprio quantificare quanto sono diverse le 2 misure. Decido di prendere il volume nominale come valore di riferimento.
B-A
A
B-A
A
100
*
Differenza relativa (di B rispetto ad A)
Differenza percentuale (di B rispetto ad A)
B
A
Rapporto, o misura relativa (di B rispetto ad A)
Sensibilita' e' il volume di 1 tacca.

## F2
Misura geometrica del volume dei cilindri graduati, e confronto col loro valore nominale.
| Anagrafica |  | Dati nominali |  |  | Geometria del sistema |  |  |  |  | Differenza-confronto
| N | Descrizione | Portata | Sensi- bilità | Vnom | H | Æ | R | A | Vgeo | D=Vgeo -Vnom | DR | D%
|  |  | cm3 | cm3 | cm3 | cm | cm | cm | cm2 | cm3 | cm3 | adimensionale
| A | vetro; base esagonale | 25 | 0.5 | 20 | 7.8 | 1.79 | 0.895 | 2.5152 | 19.6187 | -0.3813 | -0.019065 | -1.9065
| B | vetro; base esagonale | 50 | 1 | 40 | 10.6 | 2.175 |  |  | 39.3635
| C | plastica; base pentagonale | 100 | 1 | 90 | 16.55 | 2.745 |  |  |  | 7.8932
| D | plastica; base pentagonale | 250 | 2 | 230 | 22 | 3.8 |  |  |  |  | 0.084256
| E | plastica; base esagonale | 1000 | 10 | 900 | 30.5 | 6.3 | [5 empty] | 5.5864
Vnom = volume nominale (= come dichiarato dalla scala del recipiente graduato) H = altezza del volume cilindrico Æ = diametro del volume cilindrico R = raggio del volume cilindrico A = area di base del volume cilindrico Vgeo = volume "geometrico" del volume cilindrico = calcolato tramite la formula V= Ab*H (area di base per altezza)
Voglio confrontare i 2 valori di volume che ho: il volume nominale e il volume misurato geometricamente; sono 2 misure dello stesso volume e non risultano identiche, bensi' leggermente diverse. Si potrebbe ignorare questa diversità, come qualcuno suggerisce, e cio' in certi casi e' opportuno ed e' la cosa da fare, ma qui cio' che si vuole fare e' invece proprio quantificare quanto sono diverse le 2 misure. Decido di prendere il volume nominale come valore di riferimento.
B-A
A
B-A
A
100
*
Differenza relativa (di B rispetto ad A)
Differenza percentuale (di B rispetto ad A)
B
A
Rapporto, o misura relativa (di B rispetto ad A)