Titolo: ddp, voltmetro, collegare in serie e in parallelo.
Scopo:
1. Usare il voltmetro per misurare la ddp.
2. Verificare l'addizione della ddp.
3. Collegare in serie e in parallelo.
V
V
V

---
Procedimento
Distinguiamo 2 fasi:
1. Preparare il circuito.
2. Misure col voltmetro.
Fase1. Per preparare il circuito, riprendiamo il primo circuito che abbiamo costruito, cioe' “alimentatore-lampadina”, e aggiungiamo un resistore in serie alla lampadina, per vedere l'effetto che fa.
Seguono istruzioni dettagliate.

---
Fili elettrici di collegamento, in colore.
1. Rifare il circuito “Alimentatore-lampadina”.
2. Regolare voltaggio V = 2.0. Usare solo la regolazione fine, e' prudenziale e sufficiente.
3. Registrare: 1) ddp V; 2) corrente I; 3) intensita' luce. Per confronto successivo.
Usare disattenti la regolazione grossa, rompe la lampadina. Già fatto.

---
Collegare resistore IN SERIE alla lamp.
Segue dettaglio ...

---
Collegare IN SERIE alla lamp.
La “scatola” rappresenta-racchiude il resto della rete, che potrebbe essere cmq complessa.

---
Per collegare in serie a un bipolo:
SCOLLEGARE 1 dei suoi poli.

---
Collegare un filo elettrico al polo ora libero del bipolo.
Lg: Collegare un filo elettrico al polo
= collegare 1 POLO del filo elettrico al polo

---
Collegare il resistore al filo elettrico appena collegato.
Lg: Collegare il resistore al filo elettrico
= collegare un polo del resistore a un polo del filo elettrico

---
Chiudere il circuito collegando il filo rimasto libero, all'altro polo del resistore.
Lampadina e resistore in SERIE.
E' il circuito base, senza strumenti di misura.
Confrontare con lo stato di corrente e luce precedenti, ricordando com'era.

---
I lati-poli in cui collegare sono 2,
ma l'effetto e' uguale !
Lampadina e resistore sono scambiati di posto.

---
Inserire voltmetro. Si collega in parallelo. Non serve scollegare il circuito, come per collegare in serie.
In parallelo alla lampadina. VL
In parallelo al resistore. VR
In parallelo alla serie di lamp e resistore. VSER
V
V
V

---
Misurare
Calcolare
VL
VR
VSER
D
I
VSOM
0,00
0
0
0
0
0,03
0,06
VSOM = VL+VR
0,09
0,10
0,11
D = (VSER - VSOM)
0,12
0,13
0,14
0,15
...