Indicazioni per la relazione.
La relazione e’ la pagina seguente;
si puo’ copiare in 1 sola facciata per chi scrive piccolo, o in 2, o piu’ per chi scrive grande.
Le ulteriori pagine sono approfondimenti, da non copiare in relazione.

---
Pile, resistori, Amperometro, Voltmetro.
A
F1
Per ogni combinazione di nr pile&resistori
Tensione tra i capi del gruppo
Intensità di corrente [mA]
F
F2
F3
3R
28
57
84
1,25
2,58
3,79
B
F5
R1
F4
2R
38
81
122
1,16
2,43
3,60
C
R2
1R
72
145
250
1,08
2,16
3,63
D
R3
1P
2P
3P
1P
2P
3P
E
MONTAGGIO. Fili attaccati all’Amperometro F1 F2: spina-cocco della scatola fili, per infilare la spina nella boccola dell’Amperometro, e avere fili lunghi comodi. Fili attaccati al Voltmetro F3 F4: spina-cocco in dotazione (nella sua scatola). Il circuito deve essere montato ESATTAMENTE cosi’, per mostrare di avere capito il disegno.
Fondo scala A: il massimo, 20A=, e iniziare col caso di corrente max 3P1R; poi quando possibile, cambiare scala a 200mA. Fondo scala V: 20 V=.
Resistori già collegati polo con polo. Per inserire 2 res nel circuito, spostare F4 e F5 al polo D, la corrente non passa per R3 poiche’ non puo’ uscire.
15 ohm, codice colore: marrone verde nero. 3 resistori uguali.
Supponiamo res identiche, e quindi tensione ai capi di ognuna uguale tra loro, per cui, per ogni res
Corrente in funzione della tensione
275
y=I[mA]
volt
mA
ohm
watt
1R
V
I
R
P
250
0,42
28
14,9
0,012
0,58
38
15,3
0,022
225
0,86
57
15,1
0,049
1,19
79
15,0
0,294
200
1,80
122
14,8
0,220
2,15
145
14,8
0,312
175
3,63
250
14,5
0,908
150
2R
R=V/I resistenza di 1 res
P=V*I potenza assorbita da 1 res
125
Conclusioni-osservazioni.
Corrente proporzionale alla tensione, equi resistenza k. Perchè ≠ lamp? R: la temperatura del resistore aumenta in modo trascurabile poiche’ il calore generato (effetto termico corrente) esce in quantità sufficiente dalla sua superfice esterna che e’ sufficientemente grande rispetto al filamento lampadina.
100
3R
75
50
25
x=V[volt]
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

---
Confrontare col grafico IfV delle lamp.
alternando la visione delle 2 pagine
Per ogni lamp
275
y=I[mA]
volt
ohm
watt
ohm
I
R
P
∆R
1L
250
0,5
0,07
7,1
0,035
0
0,75
0,10
7,5
0,075
0,36
225
1,0
0,12
8,3
0,120
1,19
1,5
0,15
10,0
0,225
2,86
200
2,25
0,18
12,5
0,405
5,36
3,0
0,21
14,3
0,630
7,14
175
2L
4,5
0,26
17,3
1,170
10,16
150
y=∆R[ohm]
3L
10
125
8
100
6
75
4
50
2
25
x=V[volt]
x=P[watt]
0
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

---
Osservazioni extra relazione.
Osservare, Criticare e “Aggiustare” i dati.
Il risultato principale dell’esp e’ I=kV, già ampiamento espresso; qui si analizzano ulteriormente i dati, per vedere se si scorge altro.
250mA e’ la corrente massima dei vari casi (caso 3P1R), e’ stata misurata colla scala 20A; tutte le altre misure con la scala 200mA.
Osserviamo una regolarita’:

---
Circuito base VS circuito con strumenti di misura.
I resistori sono forniti, per semplicità-velocitò, già collegati polo con polo.
F1
F1
R1
R1
F
F
F2
F2
R2
F3
R2
F3
B
B
F5
F5
R1
R1
R3
F4
R3
F4
C
C
R2
R2
D
D
R3
R3
E
E
F1
R1
F
F2
R2
F3
B
F5
R1
R3
F4
C
R2
D
R3
E

---
Inserire 1 2 3 resistori nel circuito.
I resistori sono forniti, per semplicità-velocitò, già collegati polo con polo.
Per inserire 1 res nel circuito, collegare F4 e F5 al polo C, la corrente non passa per R2 R3 poiche’ non puo’ uscire.
Per inserire 2 res nel circuito, collegare F4 e F5 al polo D, la corrente non passa per R3 poiche’ non puo’ uscire.
Per inserire 3 res nel circuito, collegare F4 e F5 al polo E, la corrente passa per tutte le R poiche’ non puo’ entrare da un polo e uscire dall’altro.
F1
F1
F1
F
F
F
F2
F2
F2
F3
F3
F3
B
B
B
F5
F5
F5
R1
R1
R1
F4
F4
F4
C
C
C
R2
R2
R2
D
D
D
R3
R3
R3
E
E
E

---
Inserzione volt-amperometrica.
Inserzione: voltmetro a valle - amperometro a monte.
Gli strumenti di misura usati sono lo stesso tipo di multimetro elettronico opportunamento predisposto.
Come amperometro con fondo scala 20A ha resistenza trascurabile, (equi) tensione ai suoi capi trascurabile;
invece cio’ non e’ come milli-amperometro fondo scala 200mA, la tensione tra i suoi poli circa 0,3volt.
Come voltmetro fondo scala 20V, ha conduttanza trascurabile, (equi) corrente che lo attraversa trascurabile.
Quindi per non misurare la tensione non trascurabile sul mA, il voltmetro non lo include, e’ collegato a valle dell’amperometro.
F1
F1
F
F
F2
F2
F3
F3
B
B
F5
F5
R1
R1
F4
F4
C
C
R2
R2
D
D
R3
R3
E
E
Voltmetro a valle
amperometro a monte.
V esatta
Voltmetro a monte
amperometro a valle.
VV= V+VA
I esatta
IA= I+IV
F1
F3
F1
F3
B
B
R1
R1
F4
F4
F
C
F
C
F5
F5
R2
R2
D
D
R3
R3
E
E
In astratto il gruppo volt-amperometrico si puo’ considerare un quadrupolo che si interfaccia tra il bipolo “da misurare” e la rete.
Inserire strumenti di misura altera cmq il comportamento della rete, il problema e’ di valutare quanto.

---
La tensione di alimentazione delle pile diminuisce all’aumentare della corrente.
Osserviamo una regolarita’.
Frase piu’ generica, da cui si puo’ iniziare per approfondire:
La tensione di alimentazione delle pile non e’ costante, bensì varia al variare del carico.
250mA e’ la corrente massima dei vari casi (caso 3P1R), e’ stata misurata colla scala 20A; tutte le altre misure con la scala 200mA.
Conclu
le pile hanno anche una RESISTENZA INTERNA

---
Osservazioni extra relazione.
D: In quale caso di combinazione PxR la corrente e’ massima?
R: La corrente massima dei vari casi e’ nel caso massimo nr di pile e minor nr di resistori.

---
Cio’ che segue non è la relazione, bensì la scheda stimolo per il laboratorio e la raccolta dati.