ddp tra i poli di una rete elettrica.
1. Circuito pila-lampadina.
2. Inserimento amperometro.
Pila da 4,5 volt nominali.
Lampadina non identificata
I= 0,28 A
La L si accende e il circuito e' stabile nei collegamenti.
L'amperometro segna positivo se la corrente entra nella boccola "ampere" (e esce dal "com"). Nel simbolo, tale polo e' indicato da un puntolone.
3. Inserimento serie d u resistore.
4. ddp tra i poli.
A
B
C
I= 0,14 A
Collegare ai poli
A
R= 22  nominali
D
D
Il voltmetro segna positivo se il potenziale e' maggiore nella boccola "volt" rispetto al "com". Nel simbolo, tale polo e' indicato da un puntolone.
d: La resistenza totale del circuito, rispetto a prima ...
d: calc ddp tra i capi di R.
VBA
ddp di B rispetto a A, cioè
ddp tra B e A, cioè da A a B.
5. Tb combinaz ddp tra i poli.
6. Conclusioni:
- Potenziale minimo: polo negativo pila.
- Potenziale massimo: polo positivo pila.
- ddp tra i capi dei bipoli: massimo: pila 3,64 V; minimo: amperometro 0,06 V; lamp 0,85 V; resistore 2,73 V.
- Scambiando i poli, la ddp cambia di segno, questa e' la teoria; nella misura c'e' una piccola differenza; precisamente la massima differenza percentuale riscontrata in queste misure e' ...
- Calc resistenza di lamp, amperometro e resistore, in base a ddp e I.
D
3,64
2,80
2,73
0
VColonna Riga potenziale della colonna rispetto alla riga, cioè da riga a colonna.
7. Cambio denominazione poli.
8. Tb combinaz ddp tra i poli.
B
C
D
A
B
C
D
B
A
0
3,64
2,80
2,73
B
-3,65
0
-0,80
-0,90
A
A
C
-2,80
0,85
0
-0,06
Polo A quello di potenziale minimo.
Poi in senso orario lettere dell'alfabeto.
D
-2,73
0,90
0,06
0
A
A
A
V
A
B
C
A
B
C
D
-0,80
-0,90
-3,65
0
0
0
0,85
0,90
0,06
-0,06
-2,80
-2,73
A

---
1. Potenziale rispetto al polo A.
2. Potenziale rispetto al polo D.
B
B
 3,64 V
B
0,90 V
 2,80 V
 0,06 V
B
C
C
V
V
 2,73 V
 0,00 V
A
D
D
V
V
V
V
 0,00 V
- 2,73 V
A
A
A
Riferimento del potenziale nel polo A.
Riferimento del potenziale nel polo D.
3. Potenziale di riferimento.
4. ddp dei bipoli
B
Si puo' scegliere a piacere, e quindi si sceglie con lo scopo di capire.
Di solito conviene scegliere il polo negativo della pila.
0,85 V
-0,80 V
V
V
C
 0,06 V
 -0,06 V
V
V
D
 2,73 V
 -2,73 V
V
V
V
V
A
3,64 V
-3,65 V
5. ddp calcolata tramite differenza.
6. ddp calcolata tramite differenza.
B
VBA
Potenziale di B rispetto a A, cioè
ddp tra B e A, cioè da A a B
VBA=3,64 V
 VBC=0,85 V
Proprietà fondante del potenziale:
VCA=2,80 V
C
VBC = VBA - VCA
D
VBC = 3,64 V - 2,80 V = 0,84 V
V
V
Misura diretta: VBC=0,85 V.
A
E% = ((0,85 - 0,84)/0,84)*100 = 1,2 .
7. Resistenza interna del generatore.
8. Misura volt-amper(ometrica) d u bipolo.
Generatore ideale di tensione, cioe' ddp. "Ideale" poiche' mantiene costante la ddp tra i suoi capi, qualsiasi sia il carico applicato, e di conseguenza corrente erogata.
Amperometro a monte
Voltmetro a valle
Circuito equivalente di un generatore reale.
La resistenza in serie al generatore ideale e' la resistenza interna del generatore, provoca una minore ddp tra i poli: V= V0 - RI
Amperometro a valle
Voltmetro a monte
A
A
A
A
A
V
A
V
V